## 入力例
結果入力例
ご注意） 必ず英数半角文字で入力して下さい
１．生化学検査
富士ドライケム（DC法）での報告の場合
|  | 項目 | 測定方法 | 機器 | 試薬 | 基準範囲 |  | JCCLS共用基準範囲 | 測定結果 |  | 報告単位 | 報告桁数
[6 empty] | 下限 | 上限 |  | 試料 1 | 試料 2
| 1 | AST | 15 | 209 | 88 | 11 | 32 | ○ | 19 | 58 | U/L | 整数
基準範囲を男女別に設定している場合は，成人男性の値を入力してください
|  | 項目 | 測定方法 | 機器 | 試薬 | 基準範囲 |  | JCCLS共用基準範囲 | 測定結果 |  | 報告単位 | 報告桁数
[6 empty] | 下限 | 上限 |  | 試料 1 | 試料 2
| 10 | UA |  |  |  | 2 | 7 |  |  |  | mg/dL | 少数点以下1桁
基準範囲が○○以上の場合は上限は空欄にしてください
|  | 項目 | 測定方法 | 機器 | 試薬 | 基準範囲 |  | JCCLS共用基準範囲 | 測定結果 |  | 報告単位 | 報告桁数
[6 empty] | 下限 | 上限 |  | 試料 1 | 試料 2
| 14 | HDL-C |  |  |  | 35 |  |  |  |  | mg/dL | 少数点以下1桁
基準範囲が○○以下の場合
|  | 項目 | 測定方法 | 機器 | 試薬 | 基準範囲 |  | JCCLS共用基準範囲 | 測定結果 |  | 報告単位 | 報告桁数
[6 empty] | 下限 | 上限 |  | 試料 1 | 試料 2
| 16 | CRP |  |  |  | 0 | 0.3 |  |  |  | mg/dL | 少数点以下1桁
２．尿一般検査
シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクスの試験紙で機械判定の場合
| 項目 |  |  | 潜血 |  |  | 蛋白 |  |  | 糖
| 結果 | 方法 | 機器 | 試験紙 | 試料 3 | 試料 4 | 試験紙 | 試料 3 | 試料 4 | 試験紙 | 試料 3 | 試料 4
|  | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3
３．血液検査
シスメックスEシリーズで測定した場合
基準範囲を男女別に設定している場合は，成人男性の値を入力してください
|  | 項目 | 機器 | 基準範囲 |  | JCCLS共用基準範囲 | 測定結果 |  | 報告単位 | 報告桁数
|  |  |  | 下限 | 上限 |  | 試料 5 | 試料 6
| 1 | Hb | 41 | 13.7 | 16.8 | ○ | 12.5 | 8.2 | g/dL | 少数点以下1桁

## 生化学 １
１．生化学測定法コード
注） | 下記のコード表に該当する方法が無い場合は「99」を選択してください（各項目共通）
|  | 99 | その他 | その他の方法 | 方法名を備考欄に入力して下さい
1 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ（AST）
|  | コード | 測定方法 | 方法の解説 | ご注意
|  | 1 | JSCC標準化対応法 | JSCC勧告法に対応した方法
|  | 2 | IFCC標準化対応法 | IFCC勧告法に対応した方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
2 | アラニンアミノトランスフェラーゼ（ALT）
|  | 1 | JSCC標準化対応法 | JSCC勧告法に対応した方法
|  | 2 | IFCC標準化対応法 | IFCC勧告法に対応した方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
3 | 乳酸デヒドロゲナーゼ（LD）
|  | 1 | JSCC標準化対応法 | JSCC勧告法に対応した方法
|  | 2 | IFCC標準化対応法 | IFCC勧告法に対応した方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
4 | アルカリ性フォスファターゼ（ALP）
|  | 1 | JSCC標準化対応法 | JSCC勧告法に対応した方法
|  | 2 | IFCC標準化対応法 | IFCC勧告法に対応した方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
5 | アミラーゼ（AMY）
|  | 1 | JSCC標準化対応法 | JSCC勧告法に対応した方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
6 | γグルタミルトランスフェラーゼ（γ-GT）
|  | 1 | JSCC標準化対応法 | JSCC勧告法に対応した方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
7 | 総ビリルビン（TB）
|  | 1 | ジアゾ法 | ジアゾ試薬を用いた方法
|  | 2 | 酵素法 | ビリルビンオキシダーゼを用いた方法
|  | 3 | バナジン酸酸化法 | 酸化剤を用いた方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
8 | 総蛋白（TP）
|  | 1 | ビューレット法 | ビューレット反応を用いた方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
9 | 尿素窒素（BUN）
|  | 1 | ウレアーゼ ・ＵＶ法（アンモニア未消去） | 内因性アンモニアを消去せずに測定する方法
|  | 2 | ウレアーゼ ・ＵＶ法（アンモニア消去） | 内因性アンモニアを消去し測定する方法
|  | 3 | ウレアーゼ ・ＵＶ法ＬＥＤ（アンモニア回避） | 内因性アンモニアを回避し測定する方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
10 | 尿酸（UA）
|  | 1 | ウリカーゼ・ペルオキシターゼ法 | ウリカーゼ・PODを用いた方法
|  | 2 | ウリカーゼ・UV法 | ウリカーゼを用い293nmで測定する方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
11 | クレアチニン（CRE）
|  | 1 | Jaffe法 | ピクリン酸を用いた方法
|  | 2 | 酵素法 | クレアチニナーゼを用いた方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
12 | 総コレステロール（T-CH）
|  | 1 | コレステロール酸化酵素法 | コレステロール酸化酵素を用いた方法
|  | 2 | コレステロール脱水素酵素法 | コレステロール脱水素酵素を用いた方法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
13 | 中性脂肪（TG）
|  | 1 | グリセロール消去酵素比色法 | 遊離グリセロールを消去する比色法
|  | 2 | グリセロール直接酵素比色法 | 遊離グリセロールを消去しない比色法
|  | 3 | グリセロール消去酵素UV法 | 遊離グリセロールを消去するUV法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
14 | HDLコレステロール（HDL-C）
|  | 1 | 直接法 | 非沈殿法
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
15 | グルコース（GLU）
|  | 1 | ヘキソキナーゼ・ＵＶ法 | ヘキソキナーゼを用いて測定する方法
|  | 2 | ブドウ糖脱水素酵素法 | グルコース脱水素酵素を用いて測定する方法
|  | 3 | ブドウ糖酸化酵素電極法 | GOD電極法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
16 | C反応性蛋白（CRP）
|  | 1 | ラテックス免疫比濁法 | 感作ラテックス粒子と反応させ反応液の濁りを測定
|  | 2 | 免疫比濁法 | 抗原抗体複合物による濁りを測定
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
17 | ナトリウム（Na）
|  | 1 | 電極法 | 電極法（希釈・非希釈） | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
18 | カリウム（K）
|  | 1 | 電極法 | 電極法（希釈・非希釈） | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
19 | クロール（Cｌ）
|  | 1 | 電極法 | 電極法（希釈・非希釈） | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
20 | カルシウム（Ca）
|  | 1 | o-CPC法 | オルトクレゾールフタレインを用いて比色する方法
|  | 2 | アルセナゾⅢ法 | アルセナゾⅢを用いて測定する方法
|  | 3 | MXB法 | メチルキシレノールブルーを用いて測定する方法
|  | 4 | 酵素法 | 酵素法
|  | 5 | イオン選択電極法 | 電極法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
|  | 15 | DC法 | ドライケミストリー法 | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい

## 生化学２
２．生化学機器コード
生化学分析器機（電解質・血糖含む）
| コード | メーカー | 機種 | ご注意
ディスクフリート方式
| 101 |  | 7020，7060，7070，7080
| 111 |  | 7150，7170，7180
| 121 |  | LABOSPECT 003
| 131 |  | LABOSPECT 006
| 132 | 日立ハイテクノロジーズ | LABOSPECT 006α
| 141 |  | LABOSPECT 008
| 151 |  | LABOSPECT 008α
| 161 |  | 3100
| 162 |  | 3500
| 171 | ロシュ・ダイアグノスッテクス | コバス 8000，6000，c501，c502
| 181 | 日本電子 | JCA-BMシリーズ
| 186 |  | JCA-ZSシリーズ
| 191 | キャノンメディカルシステムズ | TBA120FR，40FR，Accuto，25FR，AccutoRX
| 192 |  | TBA-200FR，200FR NEO，TBA-2000FR，TBA-1500FR
| 201 |  | ｃ4000，ｃ8000，ｃ16000，Architect c8000
| 211 |  | TBA-FX8
| 221 | シーメンスHCD | ディメンション
| 231 | ベックマン・コールーター | AU400，480，600，640，680，DxC600，700AU
| 241 |  | AU2700，5400，5800
| 251 | 東京貿易メディシス | BiOLiS 24i
| 261 |  | BiOLiS 30i
| 271 | オーソ | ビトロス 5.1FS
| 281 | 堀場製作所・フクダ電子 | LCシリーズ，H630CRP，LT-130
| 286 | 日本光電 | Celltacシリーズ
| 287 |  | CHM-4100，4120
| 291 | アボットジャパン | Alinity ciシリーズ
| 296 | アボットジャパン・扶桑薬品 | アイスタット1アナラーザー | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 299 | その他 | その他のディスクフリート方式 | 機種名を備考欄に入力して下さい
ドライケミストリー
| 301 | オーソ | ビトロス | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 311 | 富士フィルム | 富士ドライケム | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 321 | アークレイ | スッポトケム | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 331 |  | D-concept | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 399 | その他 | その他のドライケミストリー | 機種名を備考欄に入力して下さい
電解質測定装置（専用機器）
| コード | メーカー | 機種 | ご注意
| 401 | 常光 | ION-150AC/M，NK-150AC/M，EXシリーズ | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 411 | アボットジャパン・扶桑薬品 | アイスタット1アナラーザー | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 499 | その他 | その他の電解質分析機 | 機種名を備考欄に入力して下さい
血糖測定装置
| コード | メーカー | 機種 | ご注意
| 501 | アークレイ | オート＆スタットGA | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 511 |  | アダムスグルコース | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 521 |  | アダムスハイブリッド | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 531 | エイアンドティー | GAシリーズ | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 541 | 日立化成ダイアグノスティックス・システムズ | ＤＭ-ＪＡＣＫ | 試薬は専用試薬（88）を選択して下さい
| 599 | その他 | その他の血糖分析機 | 機種名を備考欄に入力して下さい

## 生化学 ３
３．生化学試薬コード
| コード | 試薬メーカー | コード | 試薬メーカー
| 1 | アボットジャパン | 24 | ロシュ・ダイアグノステックス
| 5 | イワキ | 25 | 日本ケミファ
| 6 | 栄研化学 | 27 | 富士レビオ
| 7 | 小野薬品 | 29 | セロテック
| 8 | カイノス | 33 | 武藤化学
| 10 | 関東化学 | 34 | LSIメディエンス
| 11 | キャノンメディカルダイアグノスティックス | 35 | 富士フイルム和光純薬
| 12 | 極東製薬 | 36 | 三和化学
| 13 | シスメックス | 37 | 大日本住友製薬
| 14 | シーメンスヘルスケア | 39 | ニットーボー
| 16 | シオノギ製薬 | 40 | エーアンドティー
| 17 | シノテスト | 41 | ニプロ
| 18 | 積水メディカル | 42 | ミズホメディー
| 19 | デンカ | 43 | ベックマン・コールター
| 20 | 日水製薬 | 88 | 専用試薬
| 23 | アルフレッサファーマ | 99 | その他*
* ： メーカー名を備考欄に入力してください

## 尿一般１
４．尿一般測定法コード
| コード | 判定方法
| 1 | 肉眼判定
| 2 | 機械判定
| 3 | 肉眼・機械判定併用
５．尿一般試験紙コード
| コード | 試薬メーカー | コード | 試薬メーカー
| 1 | シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス | 6 | テルモ
| 2 | アークレイ | 7 | 協和キリン
| 3 | 栄研化学 | 8 | 三和化学
| 4 | ロシュ・ダイアグノスティクス | 9 | 東洋ろ紙
| 5 | 和光純薬 | 99 | その他*
* ： メーカー名を備考欄に入力してください
６．尿一般結果コード
１．潜血
| コード | 判定結果
| 1 | 陰性
| 2 | +/-
| 3 | 1＋前後
| 4 | 2＋前後
| 5 | 3＋前後
２．蛋白
| コード | 判定結果
| 1 | 陰性
| 2 | +/-
| 3 | 30mg/dL前後
| 4 | 100mg/dL前後
| 5 | 300mg/dL前後
| 6 | 1000mg/dL前後
３．糖
| コード | 判定結果
| 1 | 陰性
| 2 | 50mg/dL前後
| 3 | 100mg/dL前後
| 4 | 250mg/dL前後
| 5 | 500mg/dL前後
| 6 | 1000mg/dL前後
メーカーにより試験紙の判定基準が異なります．
得られた成績と一致する判定結果が無い時は，最も近い値のコードを選択して下さい．

## 尿一般２
７．尿一般機器コード
| コード | メーカー | 機種
| 1 | 栄研化学 | US-1000
| 2 |  | US-1200
| 3 |  | US-2100R，US-2200，US-2300
| 4 |  | US-3100，US-3100R，US-3100R Plus，US-3500，US-3500 MS
| 5 |  | US-3300
| 11 | シーメンスHCD | ｸﾘﾆﾃｯｸ10，50，100
| 12 |  | ｸﾘﾆﾃｯｸ500
| 13 |  | ｸﾘﾆﾃｯｸ ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾀｽ，ｸﾘﾆﾃｯｸ ｱﾄﾞﾊﾞﾝﾀｽXL
| 14 |  | ｸﾘﾆﾃｯｸ ｽﾃｰﾀｽ，ｸﾘﾆﾃｯｸ ｽﾃｰﾀｽ ﾌﾟﾗｽ
| 15 |  | ｸﾘﾆﾃｯｸ ﾉｰﾊﾞｽ
| 21 | アークレイ | ｵｰｼｮﾝｲﾀﾞﾃﾝ AE-4070
| 22 |  | ｵｰｼｮﾝｲﾚﾌﾞﾝ AE-4020，AE-4021
| 23 |  | ｵｰｼｮﾝｼﾞｪｯﾄ AJ-4270
| 24 |  | ｵｰｼｮﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ AU-4050
| 25 |  | ｵｰｼｮﾝﾏｯｸｽ AX-4280，4030，4060，4061
| 26 |  | ﾎﾟｹｯﾄｹﾑ UA PU-4210，4010
| 31 | 富士フィルム和光 | ﾌﾟﾚﾃｽﾀｰRM405，505，505L，605，805，805(Ⅱ)，905，6050
| 41 | シスメックス | UX-2000
| 51 | 東洋ろ紙（三和化学） | ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾘｰﾀﾞｰ
| 52 |  | ﾋﾞｼﾞｭｱﾙﾘｰﾀﾞｰⅡ
| 61 | 東洋ろ紙（ﾐﾅﾘｽﾒﾃﾞｨｶﾙ） | UR-S600
| 71 | テクノメディカ | UA・ROBO-1000AD

## 血液
８．血液機器コード
| コード | メーカー | 機種
| 1 | エイアンドティー | ＭＹTHIC18 （Ｊ）
| 2 | エイアンドティー | ＭＹＴHIC22OT (J) , 22CT (J)
| 11 | ベックマン・コールター，アークレイマーケティング | スポットケムBC SB-1410
| 21 | 日本光電，アークレイマーケティング | スポットケムＣＬ SB-1420
| 22 | 日本光電，アークレイマーケティング | スポットケムＣＬ SB-1430
| 23 | 日本光電，アークレイマーケティング | スポットケムＣＬ SB-1440
| 24 | アークレイファクトリー，アークレイマーケティング | thinka CB-1010
| 31 | シスメックス | E シリーズ(2000,2500,3000,4000,5000）
| 32 | シスメックス | K-800,1000,2000
| 33 | シスメックス | NE シリーズ（4500,6000,7000,8000）
| 35 | シスメックス | KX-21,21N,21NV
| 36 | シスメックス | K-4500
| 37 | シスメックス | XE-2100,2100L,2100D,5000
| 38 | シスメックス | XT-2000ｉ，1800i，4000ｉ
| 39 | シスメックス | pocH-100i,100iV,80i
| 40 | シスメックス | XS-1000i,800i,500i
| 41 | シスメックス | XN-1000,1500,2000,3000,3100,9000,9100
| 42 | シスメックス | XP-100,300
| 43 | シスメックス | XN-350,450,550,330
| 44 | シスメックス | XR-1000,2000,3000
| 45 | シスメックス | XQ-520
| 61 | 堀場製作所，フクダ電子 | MICROS(LC-150,151),FL-250CBC,LC-550
| 62 | 堀場製作所，フクダ電子 | PENTRA 60(LC-5000),PENTRA 80(LC-5501J) PENTRA XL80(LC-5601J),Pentra MS CRP,Pentra XLR
| 63 | 堀場製作所，フクダ電子 | LC-667CRP,687CRP,767CRP,787CRP,LC-660,LC-661,LC-710
| 64 | 堀場製作所，フクダ電子 | LC-170CRP,LC-175CRP,FL-270CRP,FL-275CRP
| 65 | 堀場製作所，フクダ電子 | FL-278CRP,LC-178CRP
| 66 | 堀場製作所，フクダ電子 | Yumizen H630 CRP
| 80 | ベックマン・コールター | LH500
| 81 | ベックマン・コールター | AcTdiff
| 82 | ベックマン・コールター | AcT5diff A/L,AcT5diffC/P
| 83 | ベックマン・コールター | LH700シリーズ,LH780
| 84 | ベックマン・コールター | ユニセル ＤxH600,800,H900
| 85 | ベックマン・コールター | ユニセル ＤxH500,520
| 91 | シーメンスHDC | ADVIA 120,2120,2120i
| 92 | シーメンスHDC | ADVIA 560
| 93 | シーメンスHDC | ADVIA 360
| 101 | アムコ | ヘモキューHb
| 110 | エルマ販売 | PCE-201
| 111 | エルマ販売 | PCE-310
| 112 | エルマ販売 | EYM-320
| 113 | エルマ販売 | PCE-210
| 114 | エルマ販売 | PCE-350
| 123 | アボットジャパン | セルダイン 3700
| 125 | アボットジャパン | セルダイン 3200
| 126 | アボットジャパン | セルダイン サファイア
| 127 | アボットジャパン | セルダイン ルビー
| 128 | アボットジャパン | Alinity hq
| 130 | 日本光電工業 | CHM-4100
| 131 | 日本光電工業 | MEK-6108,6208,6308
| 132 | 日本光電工業 | MEK-6318,7222
| 133 | 日本光電工業 | MEK-6400,6420,6500,6510
| 134 | 日本光電工業 | MEK-7300,MEK-8222
| 135 | 日本光電工業 | MEK-9100
| 136 | 日本光電工業 | MEK-1303
| 137 | 日本光電工業 | MEK-5103,5105,5204,5207,5216
| 138 | 日本光電工業 | MEK-5108,5208
| 139 | 日本光電工業 | MEK-9100,9200,1301,1302,1303
| 301 | その他 | その他の血球計数装置*
| 999 | その他 | 用手法
* ： メーカー名を備考欄に入力してください